## Indice
Nº | Medición | Magnitudes: "Qué hay que medir" | Criterio: "Cómo hay que medirlo" | Objetivo: "Se busca algo en específico?" | Estado | Resultado/Comentarios/Observaciones | Estados
0 | Respuesta en frecuencia | Midiendo la tensión de entrada y de salida del amplificador, y obteniendo de la salida la amplitud y la fase. Anotando la amplitud de entrada. | Punta del osciloscopio x10, calibrar ambas para cada canal y setearlo en Probe x10. Generador con señal senoidal, verificar para cada frecuencia que con esa amplitud salga algo con sentido. | Observar la respuesta en frecuencia. ¿Tiene un sobrepico? ¿Funciona el circuito? ¿De cuánto es el sobrepico? | Completado | En muchos puntos daba que saturaba o no le daba el Slew Rate al OPAMP, por eso algunas mediciones son con menor tensión pico a pico. Importante, no estoy pudiendo obtener mediciones en la cercanía del sobrepico DISTORSIONA LA SEÑAL DE ENTRADA! Debe ser por la baja impedancia de entrada.
1 | Respuesta del circuito ante señales no senoidales | Obtener la forma de salida de diferentes señales en el circuito. | Punta del osciloscopio x10, calibrar ambas para cada canal y setearlo en Probe x10. Verificar para cada frecuencia que con esa amplitud salga algo con sentido. | Observar el resultado del derivador | Completado |  | Sin preparar
2 | Impedancia de entrada del circuito | Con una resistencia auxiliar, medir la tensión en la entrada del circuito y la tensión sobre la resistencia auxiliar para hacer Zin = V/I. | Con las mismas consideraciones de la punta del osciloscopio que antes, medimos la tensión en el generador y despues de la resistencia auxiliar de R = 10k por ahora, entonces con math hacemos la resta. | - | Completado |  | Preparado
3 | Vista rápida de la respuesta en frecuencia | Medir tensión de salida utilizando el sweep en la entrada para variar la frecuencia de la señal senoidal. | Punta del osciloscopio x10, calibrar ambas para cada canal y setearlo en Probe x10. Generador con señal senoidal, verificar para cada frecuencia que con esa amplitud salga algo con sentido. | Observar rápidamente la respuesta en frecuencia. | Ignorado | Daba cualquier cosa. | Ignorado
4 | Componentes del circuito | Medir en el analizador de impedancias los componentes que utilizo. | El capacitor medirlo en la frecuencia de corte del circuito, estimo aproximadamente 1500Hz. Revisar notas. | - | Ignorado |  | Incompleto
Completado

## Componentes
Frecuencia de medición | Resistencia |  | Capacitor
| Resistencia (Ω) | Fase (°) | Capacidad (F) | Factor de calidad Q

## Respuesta en frecuencia (Proto)
Generador de funciones |  | Salida |  | Resultados
Valor pico a pico (V) | Frecuencia (Hz) | Valor pico a pico (V) | Fase (°) | Vo/Vi | Vo/Vi [dB]
19.8 | 10 | 0.144 | -94 | 0.0072727 | -42.7661
19.75 | 50 | 0.709 | -92 | 0.035899 | -28.8984
19.8 | 100 | 1.399 | -92 | 0.070657 | -23.0169
19.81 | 500 | 6.947 | -92 | 0.35068 | -9.1017
19.9 | 1000 | 14 | -90 | 0.70352 | -3.0545
8.06 | 5000 | 27.07 | -92 | 3.3586 | 10.5231
4.4 | 10000 | 29 | -90 | 6.5909 | 16.3789
1.005 | 20000 | 12.49 | -91 | 12.4279 | 21.8879
0.832 | 50000 | 28.89 | -92 | 34.7236 | 30.8125
0.482 | 50000 | 16.4 | -91 | 34.0249 | 30.6359
0.334 | 80000 | 23.43 | -90 | 70.1497 | 36.9205
0.168 | 100000 | 19.9 | -90 | 118.4524 | 41.4709
0.111 | 110000 | 18.22 | -89 | 164.1441 | 44.3045
0.09 | 120000 | 19.14 | -89 | 212.6667 | 46.554
0.078 | 120000 | 13.72 | -90 | 175.8974 | 44.9052
0.055 | 130000 | 15.05 | -84 | 273.6364 | 48.7435
0.153 | 200000 | 14.5 | -280 | 94.7712 | 39.5335
0.146 | 350000 | 6.28 | -283 | 43.0137 | 32.6721
0.228 | 500000 | 4.92 | -287 | 21.5789 | 26.6806
0.208 | 500000 | 4.93 | -288 | 23.7019 | 27.4957
0.23 | 1000000 | 1.99 | -292 | 8.6522 | 18.7425
0.2 | 2000000 | 0.843 | -301 | 4.215 | 12.496
0.259 | 3000000 | 0.526 | -302 | 2.0309 | 6.1537
0.204 | 4000000 | 0.334 | -305 | 1.6373 | 4.2823
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## Respuesta en frecuencia (PCB)
Valor pico a pico (V) | Frecuencia (Hz) | Valor pico a pico (V) | Fase (°) | Vo/Vi | Vo/Vi [dB]
19.21 | 10 | 0.139 | -91 | 0.0072358 | -42.8103
19.9 | 50 | 0.72 | -92 | 0.036181 | -28.8304
19.9 | 100 | 1.43 | -92 | 0.071859 | -22.8703
19.9 | 500 | 7.07 | -90 | 0.35528 | -8.9887 | x
19.9 | 1000 | 14.06 | -90 | 0.70653 | -3.0174
7.8 | 5000 | 27.6 | -90 | 3.5385 | 10.9763
4.2 | 10000 | 29.6 | -90 | 7.0476 | 16.9608
0.98 | 20000 | 12.81 | -90 | 13.0714 | 22.3265
0.75 | 50000 | 26.7 | -91 | 35.6 | 31.029
0.482 | 50000 | 16.4 | -91 | 34.0249 | 30.6359
0.251 | 80000 | 17.1 | -90 | 68.1275 | 36.6664
0.13 | 100000 | 13.61 | -88 | 104.6923 | 40.3983
0.113 | 110000 | 15.72 | -90 | 139.115 | 42.8675
0.027 | 140000 | 7.11 | -305 | 263.3333 | 48.4101
0.078 | 120000 | 13.72 | -90 | 175.8974 | 44.9052
0.033 | 130000 | 6.69 | -75 | 202.7273 | 46.1382
0.045 | 200000 | 7.24 | -305 | 160.8889 | 44.1305
0.165 | 350000 | 6.67 | -300 | 40.4242 | 32.1328
0.318 | 500000 | 5.75 | -305 | 18.0818 | 25.1448
0.22 | 750000 | 2.75 | -319 | 12.5 | 21.9382
0.315 | 1000000 | 2.19 | -323 | 6.9524 | 16.8427
0.4 | 2000000 | 0.8 | -336 | 2 | 6.0206
0.4 | 3000000 | 0.4 | -340 | 1 | 0

## Respuesta a señales (Proto)
Medir la respuesta a las siguientes señales generador con el Generador de Funciones
Señal | Valor pico a pico (V) | Frecuencia | Duty | Offset | Sacar foto de cada una con el osciloscopio y guardar en el pendrive
Cuadrada | ? | 1000 | 50 | 0
Cuadrada | ? | 10000 | 50 | 0
Cuadrada
Triangular | 10 | 1000 | 50 | 0
Triangular | 2 | 10000 | 50 | 0
Triangular | 1 | 10000 | 80 | 0

## Respuesta a señales (PCB)
Medir la respuesta a las siguientes señales generador con el Generador de Funciones
Señal | Valor pico a pico (V) | Frecuencia | Duty | Offset | Sacar foto de cada una con el osciloscopio y guardar en el pendrive. Acordate que salgan los Quick Measure!
Cuadrada | 0.3 | 1000 | 50 | 0
Cuadrada | 0.3 | 10000 | 50 | 0
Cuadrada | 0.3 | 10000 | 80 | 0 | 1. Foto de varios períodos y csv
Triangular | 6 | 1000 | 50 | 0 | 2. Foto zoom del transitorio y csv
Triangular | 3 | 10000 | 50 | 0
Triangular | 3 | 10000 | 80 | 0

## Impedancia de entrada
Generador de funciones |  | Entrada del circuito |  | Resistencia auxiliar pico a pico (V) |  |  | Resultados
Valor pico a pico (V) | Frecuencia (Hz) | Valor pico a pico (V) | Fase (°) | Resistencia (Ω) | Valor pico a pico (V) | Fase (°) | Corriente entrante (A) | Impedancia (Ω) | Fase de impedancia (°)
| 10 | 17.7 | -30 | 330000 | 7.6 | 60 | 2.303e-05 | 768552.6316 | -90
| 12 | 17 | -28 | 330000 | 8.9 | 60 | 2.697e-05 | 630337.0787 | -88
| 15 | 16 | -32 | 330000 | 10.6 | 54 | 3.2121e-05 | 498113.2075 | -89
| 20 | 7.01 | -40 | 330000 | 6.24 | 50 | 1.8909e-05 | 370721.1538 | -90
| 27 | 12.3 | -50 | 330000 | 14.8 | 40 | 4.4848e-05 | 274256.7568 | -90
| 35 | 10.5 | -60 | 330000 | 16.2 | 30 | 4.9091e-05 | 213888.8889 | -90
| 50 | 4.13 | -60 | 330000 | 8.68 | 30 | 2.6303e-05 | 157016.129 | -90
| 100 | 4.5 | -80 | 330000 | 18.9 | 10 | 5.7273e-05 | 78571.4286 | -90
| 200 | 2.31 | -90 | 330000 | 19.23 | 0 | 5.8273e-05 | 39641.1856 | -90
| 500 | 0.96 | -90 | 330000 | 19.33 | 0 | 5.8576e-05 | 16389.0326 | -90
| 1000 | 8.8 | -60 | 15000 | 16.7 | 30 | 0.0011133 | 7904.1916 | -90
| 2000 | 5.2 | -80 | 15000 | 18.48 | 10 | 0.001232 | 4220.7792 | -90
| 5000 | 2.12 | -80 | 15000 | 18.89 | 10 | 0.0012593 | 1683.4304 | -90
| 10000 | 1.08 | -79 | 15000 | 18.2 | 10 | 0.0012133 | 890.1099 | -89
| 20000 | 0.626 | -40 | 390 | 0.546 | 50 | 0.0014 | 447.1429 | -90
| 50000 | 0.343 | -70 | 390 | 0.8 | 20 | 0.0020513 | 167.2125 | -90
| 100000 | 0.13 | -85 | 390 | 0.85 | 10 | 0.0021795 | 59.6471 | -85
| 200000 | 0.101 | -26 | 22 | 0.052 | 89 | 0.0023636 | 42.7308 | -65
| 300000 | 0.164 | -11 | 22 | 0.037 | 110 | 0.0016818 | 97.5135 | -59
| 400000 | 0.193 | -10 | 22 | 0.034 | 120 | 0.0015455 | 124.8824 | -50
| 500000 | 0.182 | -10 | 22 | 0.024 | 130 | 0.0010909 | 166.8333 | -40
| 600000 | 0.294 | 20 | 22 | 0.027 | 170 | 0.0012273 | 239.5556 | -30
| 750000 | 0.331 | 20 | 22 | 0.03 | 190 | 0.0013636 | 242.7333 | -10
| 1000000 | 0.328 | 0 | 22 | 0.027 | 190 | 0.0012273 | 267.2593 | 10