## Indice
Nº | Medición | Magnitudes: "Qué hay que medir" | Criterio: "Cómo hay que medirlo" | Objetivo: "Se busca algo en específico?" | Estado | Resultado/Comentarios/Observaciones | Estados
0 | Respuesta en frecuencia | Midiendo la tensión de entrada y de salida del amplificador, y obteniendo de la salida la amplitud y la fase. Anotando la amplitud de entrada. | Punta del osciloscopio x10, calibrar ambas para cada canal y setearlo en Probe x10. Generador con señal senoidal, verificar para cada frecuencia que con esa amplitud salga algo con sentido. | Observar la respuesta en frecuencia. ¿Tiene un sobrepico? ¿Funciona el circuito? ¿De cuánto es el sobrepico? | Completado | Por el capacitor las componentes de baja frecuencia ven una ganacia muy alta. La corriente continua del bias o el offset hace que el circuito sature. La saturación depende de la frecuencia porque me está descargando el capacitor!
1 | Respuesta del circuito ante señales no senoidales | Obtener la forma de salida de diferentes señales en el circuito. | Punta del osciloscopio x10, calibrar ambas para cada canal y setearlo en Probe x10. Verificar para cada frecuencia que con esa amplitud salga algo con sentido. | Observar el resultado del derivador | Completado |  | Sin preparar
2 | Impedancia de entrada del circuito | Con una resistencia auxiliar, medir la tensión en la entrada del circuito y la tensión sobre la resistencia auxiliar para hacer Zin = V/I. | Con las mismas consideraciones de la punta del osciloscopio que antes, medimos la tensión en el generador y despues de la resistencia auxiliar de R = 10k por ahora, entonces con math hacemos la resta. | - | Completado |  | Preparado
3 | Vista rápida de la respuesta en frecuencia | Medir tensión de salida utilizando el sweep en la entrada para variar la frecuencia de la señal senoidal. | Punta del osciloscopio x10, calibrar ambas para cada canal y setearlo en Probe x10. Generador con señal senoidal, verificar para cada frecuencia que con esa amplitud salga algo con sentido. | Observar rápidamente la respuesta en frecuencia. | Ignorado | Daba cualquier cosa. | Ignorado
4 | Componentes del circuito | Medir en el analizador de impedancias los componentes que utilizo. | El capacitor medirlo en la frecuencia de corte del circuito, estimo aproximadamente 1500Hz. Revisar notas. | - | Ignorado |  | Incompleto
Completado

## Componentes
Frecuencia de medición | Resistencia |  | Capacitor
| Resistencia (Ω) | Fase (°) | Capacidad (F) | Factor de calidad Q

## Respuesta en frecuencia
Generador de funciones |  | Salida |  | Resultados
Valor pico a pico (V) | Frecuencia (Hz) | Valor pico a pico (V) | Fase (°) | Vo/Vi | Vo/Vi [dB]
0.146 | 10 | 20.3 | 91 | 139.0411 | 42.8629
2.05 | 100 | 27.8 | 92 | 13.561 | 22.6458
19.7 | 1000 | 27.1 | 93 | 1.3756 | 2.7701
20.1 | 10000 | 3.3 | 89 | 0.16418 | -15.6936
20 | 100000 | SATURA POR LA CORRIENTE DE BIAS
20 | 1000000 | SATURA POR LA CORRIENTE DE BIAS
0.098 | 5 | 25.9 | 93 | 264.2857 | 48.4415
1.173 | 50 | 29.5 | 90 | 25.1492 | 28.0105
9.76 | 500 | 26.3 | 93 | 2.6947 | 8.6101
20 | 5000 | 6.1 | 90 | 0.305 | -10.314
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## Respuesta a señales
Medir la respuesta a las siguientes señales generador con el Generador de Funciones
Señal | Valor pico a pico (V) | Frecuencia | Duty | Offset | Sacar foto de cada una con el osciloscopio y guardar en el pendrive. Acordate que salgan los Quick Measure!
Cuadrada | 11 | 1000 | 50 | 0
Triangular | 11 | 1000 | 50 | 0
Cuadrada |  |  |  |  | 1. Foto de varios períodos y csv
Triangular |  |  |  |  | 2. Foto zoom del transitorio y csv
Triangular
Triangular

## Impedancia de entrada
Generador de funciones |  | Entrada del circuito |  | Resistencia auxiliar pico a pico (V) |  |  | Resultados
Valor pico a pico (V) | Frecuencia (Hz) | Valor pico a pico (V) | Fase (°) | Resistencia (Ω) | Valor pico a pico (V) | Fase (°) | Corriente entrante (A) | Impedancia (Ω) | Fase de impedancia (°)
| 10 | 0.07 | -23 | 330000 | 0.082 | 16 | 2.4848e-07 | 281707.3171 | -39
| 20 | 0.127 | -40 | 330000 | 0.204 | 20 | 6.1818e-07 | 205441.1765 | -60
| 50 | 0.088 | -60 | 330000 | 0.255 | 10 | 7.7273e-07 | 113882.3529 | -70
| 100 | 0.098 | -73 | 330000 | 0.56 | 7 | 1.697e-06 | 57750 | -80
| 200 | 0.055 | -80 | 330000 | 0.58 | 0 | 1.7576e-06 | 31293.1034 | -80
| 500 | 0.065 | -70 | 330000 | 1.54 | 0 | 4.6667e-06 | 13928.5714 | -70
| 1000 | 0.108 | -50 | 330000 | 4.4 | 0 | 1.3333e-05 | 8100 | -50
| 2000 | 0.135 | -30 | 330000 | 7.3 | 0 | 2.2121e-05 | 6102.7397 | -30
| 5000 | 0.12 | -10 | 330000 | 7.3 | 0 | 2.2121e-05 | 5424.6575 | -10
| 10000 | 0.18 | -3 | 330000 | 11 | 0 | 3.3333e-05 | 5400 | -3
| 20000 | 0.18 | 0 | 330000 | 11 | 0 | 3.3333e-05 | 5400 | 0
| 50000 | 0.182 | 0 | 330000 | 11.05 | 0 | 3.3485e-05 | 5435.2941 | 0
| 1 | 0.105 | -10 | 330000 | 0.098 | 10 | 2.9697e-07 | 353571.4286 | -20
| 2 | 0.104 | -10 | 330000 | 0.1 | 10 | 3.0303e-07 | 343200 | -20
| 5 | 0.102 | -20 | 330000 | 0.104 | 10 | 3.1515e-07 | 323653.8462 | -30